## Slide 1: VLAREL: inleiding, definities en toepassingsgebied

## Slide 2: VLAREL: inleiding
Het VLAREL:
  Bevat de regelgeving omtrent erkenningen, o.a. de erkenning als:
    Technicus gasvormige brandstof
    Technicus vloeibare brandstof
    Technicus verwarmingsaudit
    Stookolietechnicus (stookolietanks)
    Daarnaast ook nog andere erkenningen zoals milieudeskundige, milieucoördinator etc.
  Volledige titel: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu
Wettekst kan steeds ingekeken worden op www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
In wat volgt worden enkel de meest relevante artikelen voor technici gasvormige brandstof, vloeibare brandstof en verwarmingsaudit aangehaald.

## Slide 3: VLAREL: definities en toepassingsgebied
Definities en toepassingsgebied (VLAREL hoofdstuk 1)
  Beschrijven enkele begrippen en licht toe waarop het erkenningenbesluit van toepassing is
      De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de erkenningen (rechtspersonen en natuurlijke personen) die bij wet worden ingesteld voor:
      het uitoefenen van bepaalde functies
      het verstrekken van opleidingen
      nemen van monsters
      uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses

## Slide 4: VLAREL: categorieën van erkenningen
Categorieën van erkenningen (VLAREL hoofdstuk 3)
  Er zijn verschillende soorten erkenningen, elk voor hun specifieke vakgebieden en taken
  De soorten erkenningen zijn niet beperkt tot de verwarmingssector
  Art. 6: De erkenningen worden ingedeeld in volgende categorieën
  …2° Technici:
  a) technicus vloeibare brandstof als vermeld in artikel 2 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen;
  erkenningsnummer TVxxxxx
  b) technicus gasvormige brandstof als vermeld in artikel 2 van het besluit…;
  erkenningsnummer GVxxxxx (discipline GI of GII)
  c) technicus verwarmingsaudit als vermeld in artikel 2 van het besluit…;
  erkenningsnummer VAxxxxx
  Opm. 1: ‘Het besluit inzake het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen’ = stooktoestellenbesluit (zie verder)
  Opm. 2: Een erkenningsnummer is steeds een prefix (GV, TV of VA) gevolgd door vijf cijfers (en niet TVO of GVO). Nullen steeds schrijven, bv. GV01230

## Slide 5: VLAREL: erkenningsvoorwaarden

## Slide 6: VLAREL: erkenningsvoorwaarden
Om een erkenning te kunnen behalen moet de aanvrager voldoen aan
  Algemene erkenningsvoorwaarden
  Bijzondere erkenningsvoorwaarden
  Deze worden beschreven in hoofdstuk 4 van het VLAREL
Algemene erkenningsvoorwaarden: (art. 8)
  Een aanvrager moet, ongeacht het type erkenning, voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden opdat de erkenning kan worden toegekend
  De aanvrager van de erkenning (i.g.v. technicus: natuurlijk persoon) :
    heeft in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning;
    werd in de periode van twee jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, geen erkenning opgeheven wegens schending van een of meerdere van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning (zie verder).

## Slide 7: VLAREL: erkenningsvoorwaarden
Bijzondere erkenningsvoorwaarden: (art. 14-16)
  Deze beschrijven enkele voorwaarden, verschillend per type erkenning, waaraan de aanvrager moet voldoen opdat deze erkend kan worden
  Een aanvrager van een erkenning als technicus vloeibare of gasvormige brandstof of verwarmingsaudit moet:
    Een natuurlijk persoon zijn
      Een erkenning wordt dus verleend op naam, niet aan een bedrijf
      Een erkenning mag dus niet gebruikt worden door iemand anders Bv. niet door collega, niet door vorige werkgever
    In het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake;
      vloeibare brandstof (erkend technicus vloeibare brandstof)
      gasvormige brandstof (erkend technicus gasvormige brandstof)
      verwarmingsaudit (erkend technicus verwarmingsaudit)
      uitgereikt door een erkend opleidingscentrum, nadat
      opleiding gevolgd
      geslaagd voor het bijhorende examen
    Een geldig bewijs van retributie (€144, geïndexeerd 2019) voorleggen aan de bevoegde afdeling of het opleidingscentrum (opgelet: vanaf 01/01/2020 nieuwe retributieregeling; zie laatste dia voor meer informatie)

## Slide 8: VLAREL: erkenningsvoorwaarden
Belangrijk!
  Om de erkenning te behouden moet de erkende persoon minstens vijfjaarlijks:
    Bijscholen in erkend opleidingscentrum
    Retributie, geïndexeerd voor dat jaar, betalen (vanaf 01/01/2020 wijzigt de retributieregeling; zie laatste dia)
  De datum van de geldigheid van de erkenning wordt weergegeven op het certificaat van bekwaamheid dat wordt uitgereikt door de opleidingsinstelling
    Deze datum kan u ook terugvinden op de overzichtslijsten van erkende personen. De technicus is voor de opvolging zelf verantwoordelijk
  Sinds 1 januari 2016 schrijft de bevoegde afdeling GOP per kwartaal alle technici eenmalig aan van wie de erkenning tussen de 9e en 12e volgende maand zal vervallen
    Technicus is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor de bijscholing in een erkende opleidingsinstelling naar keuze Bv. Op 1 april 2016 worden alle technici ingelicht van wie de erkenning zal vervallen tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017.

## Slide 9: VLAREL: erkenningsvoorwaarden
  Indien de bijscholing tijdig gevolgd wordt:
    Vóór het vijfde jaar van de erkenning:
      nieuw certificaat geldig voor zes jaar vanaf de datum dat de persoon slaagt voor het examen
    In het vijfde (laatste) jaar van de erkenning:
      nieuw certificaat geldig voor vijf jaar vanaf de vervaldatum van de huidige erkenning
    Bv. erkend op 1/10/2015  geldig tot 1/10/2020
        Bijscholing gevolgd op 1/5/2018  geldig tot 1/5/2024
        Bijscholing gevolgd op 1/5/2020  geldig tot 1/10/2025

## Slide 10: VLAREL: erkenningsvoorwaarden
Belangrijk!
  Indien bijscholing niet tijdig gevolgd:
    Erkenning niet meer geldig en bijgevolg niet bevoegd voor:
      Keuring voor eerste ingebruikname
      Periodiek onderhoud
      Verwarmingsaudit
    Het uitvoeren hiervan zonder geldige erkenning is een milieumisdrijf
    Erkenning hernieuwen door:
      Bijscholing te volgen in erkend opleidingscentrum
        Volledige opleiding moet niet opnieuw gevolgd worden
      Slagen voor examen
      Retributie te betalen

## Slide 11: VLAREL: erkenningsvoorwaarden
Op www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen Overzicht erkende opleidingsinstellingen
  Voor meer info over een bepaalde opleiding, bijscholing of examen: contact opnemen met de erkende opleidingsinstelling

## Slide 12: VLAREL: gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid (art. 31)
  Indien de aanvrager reeds een gelijkaardige erkenning heeft behaald in een ander gewest of lidstaat van de EER, kan de erkenning behaald worden via een verkort traject (aanvraag tot gelijkwaardigheid)
      Erkend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest?  wetgeving en verwarmingsaudit nog te volgen
  Lijst van gelijkwaardige titels op https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-vloeibare-technicus-gasvormige-brandstof-en-technicus-verwarmingsaudit-cv-ketel
  Erkenning in het Vlaams Gewest kan ook gebruikt worden om de erkenning in een ander gewest via verkort traject te behalen, meer info op:
    Leefmilieu Brussel https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/de-technische-installaties-chauffage-en-2
    Agence wallonne de l’air et du climat: http://www.awac.be/index.php/guichet-technique/agrements/chauffagistes

## Slide 13: VLAREL: gebruikseisen

## Slide 14: VLAREL: gebruikseisen
Bij het gebruik van de erkenning, moet de erkende persoon steeds voldoen aan de:
  Algemene gebruikseisen
  Bijzondere gebruikseisen
  Deze worden beschreven in hoofdstuk 8 van het VLAREL
Het niet naleven van de gebruikseisen kan leiden tot:
  Schorsing van de erkenning
  Intrekken van de erkenning
  Geldboete

## Slide 15: VLAREL: gebruikseisen
Algemene gebruikseisen: (art. 34)
  Elke erkende persoon moet, ongeacht de erkenning, de algemene gebruikseisen respecteren, namelijk:
    Het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses waarvoor een persoon erkend is, verloopt op kwalitatief goede wijze
    De normen en codes van goede praktijk (bv. aanbrengen meetopeningen) die van toepassing zijn in het Vlaams Gewest worden gehanteerd
    De erkende persoon beschikt over een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, incl. beroepsaansprakelijkheid
    Afgeleverde attesten en rapporten zijn voldoende duidelijk en uitgebreid zodat het mogelijk is om na te gaan of er aan reglementaire voorschriften is voldaan. De attesten en rapporten worden ondertekend door de erkende persoon.
    De erkende persoon deelt onmiddellijk elke wijziging in identificatiegegevens mee:
      Bv. verhuis, wijziging werkgever, telefoonnummer, e-mail etc.
      Via het online erkenningenloket op https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-vloeibare-technicus-gasvormige-brandstof-en-technicus-verwarmingsaudit-cv-ketel

## Slide 16: VLAREL: gebruikseisen
    De erkende persoon stelt aan de bevoegde afdeling alle inlichtingen en documenten ter beschikking waar ze om vraagt met betrekking tot de erkenning en richt zich naar de instructies die door de bevoegde afdeling en de toezichthouders worden gegeven.
      Bv. opvragen attesten
    Het is de erkende persoon, zelfs na het beëindigen van zijn functie, verboden vertrouwelijke gegevens kenbaar te maken, waarvan hij ten gevolge van zijn opdrachten kennis heeft gekregen;
    De erkende persoon verleent zijn medewerking aan periodieke evaluaties die door de bevoegde afdeling worden opgezet.
      Bv. proactieve controles door de overheid
    De erkende persoon legt vijfjaarlijks een bewijs van retributie voor aan de afdeling (of in voorkomend geval: opleidingscentrum) (vanaf 01/01/2020 nieuwe retributieregeling; zie laatste dia achteraan)

## Slide 17: VLAREL: gebruikseisen
Bijzondere gebruikseisen
  De erkende technicus:
    Toont op eenvoudig verzoek het materiaal dat hij gebruikt bij het uitvoeren van erkenningsgerelateerde taken (keuring, onderhoud, verwarmingsaudit)
      Bv. meetapparatuur
    Deze apparatuur moet voldoen aan de eisen in onderstaande tabel:
      Tabel te vergelijken met de specificaties van de fabrikant
Parameter | Toestel | Resolutie | Absolute fout
rookindex | lekdichte rookindexpomp, filterpapier, referentieschaal |  | 1
zuurstof (O2) | zuurstofanalysator | 0,1 % | ± 0,3 %
koolstofdioxide (CO2) | koolstofdioxide analysator | 0,1 % | ± 0,3 %
koolstofmonoxide (CO) | koolstofmonoxide-analysator | 1 ppm | ± 20 ppm
rookgastemperatuur omgevingstemperatuur | thermometer | 1 °C | ± 3 °C
onderdruk/trek | onderdrukmeter | 1 Pa | ± 2 Pa

## Slide 18: VLAREL: gebruikseisen
    Volgt vijfjaarlijks de bijscholing
      In erkende opleidingsinstelling
      Slaagt voor de bijhorende proef
      Betaalt retributie (€144, geïndexeerd 2019)
      Vanaf 01/01/2020 nieuwe retributieregeling; Meer informatie op laatste dia achteraan
    Zie https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-vloeibare-technicus-gasvormige-brandstof-en-technicus-verwarmingsaudit-cv-ketel voor opleidingsinstellingen
    Voert de keuring, onderhoud en verwarmingsaudit op centrale stooktoestellen correct uit
    Levert rapporten en attesten af en houdt een duplicaat hiervan (minstens één jaar) ter beschikking

## Slide 19: VLAREL: slot
Meer informatie over erkenningen en het VLAREL: https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-vloeibare-technicus-gasvormige-brandstof-en-technicus-verwarmingsaudit-cv-ketel
Bundel ‘Het stooktoestellenbesluit en het VLAREL: aandachtspunten voor technici’
  Wetteksten
  Vragen? Bel gratis naar de Vlaamse infolijn 1700